宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装

竞

争

性

谈

判

文

件

采   购   人：湖北三峡现代物流有限公司

采购代理机构：华新项目管理有限公司

二〇一八年三月

目     录

第一章 谈判公告	 2

第二章 谈判须知	 6

一、总　则	 6

二、竞争性谈判响应文件的编制	6

三、谈判报价要求	 8

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	 8

五、谈判的步骤	 9

六、确定成交供应商办法	11

七、签订合同	 11

八、公告、质疑	11

九、项目验收	12

第三章 评标办法	 13

第四章 主要合同条款	 16

第五章 谈判响应文件参考格式	26

附件一  谈判响应函	28

附件二  谈判承诺函	29

附件三  法定代表人授权书	31

附件四  资格性审查文件	 35

附件五  类似业绩...................................................................................36

附件六  技术规格和要求响应/偏离表..................................................37

附件七  技术性能要求            ...................................................38

附件八  资格性审查资料及类似业绩...................................................43

附件九  需要提供的其他证明材料.......................................................47

第六章 采购需求............................................................................................48

第一章 竞争性谈判公告

为提高码头安全保卫的工作效率和服务质量共同营造码头的安全管理，体现现代化安全防范系统的典范。采购数字化的高清视频境监控系统与安装进行国内竞争性谈判，选定合格供应商。

一、项目名称：宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装

二、项目概况与采购要求

（一）项目概况：本次宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装竞争性谈判的涵盖范围为滚装码头三条斜坡道、斜坡道临近水域以及滚装平台，滚装平台长度约为630米，宽度约为40米，三条斜坡道的长度均在400米左右，宽度为20米。（详见第六章：监控设备布设图）

（二）履约期限：合同生效之日起45个工作日完成安装调试。

（三）履约地点：宜昌市秭归县三峡翻坝物流产业园内。

（四）采购内容：详见本招标文件采购需求及监控布设图。

（五）质保期：安装、调试合格之日起的12个月。

三、投标人资格条件

（一）投标人应是独立企业法人，具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照且营业范围包含数字视频监控系统、安防设备、监控设备、数字视频中任意一项相关生产、安装、销售（提供复印件加盖单位公章）；

（二）投标人须提供制造商针对所投主要产品【综合服务管理平台、摄（录）像机】的授权书(提供复印件加盖公章);

（三）投标人所供应产品须满足或优于本文件第六章采购需求中主要设备的数量和技术要求（提供技术参数资料加盖公章）。

四、其他要求

（一）具有良好的供货业绩、诚实守信，自2015年1月1日至开标截止时间内，公司无违约、违法记录等（提供信用中国查询截图加盖公章）；

（二）投标人必须保证在宜昌市有常驻的售后服务站或有委托售后服务机构（宜昌市有常驻的售后服务站提供营业执照原件扫描件，有委托售后服务机构的提供委托协议原件扫描件，人员证明以2018年1月的社保证明为依据）。

五、招标控制价

（一）最高投标限价：叁拾陆万元整（小写：360000.00元），超过该投标限价的报价视为无效报价；

（二）谈判报价为含税包干价，除此之外，不再另行支付其他任何费用；

（三）对该项目的投标报价必须是唯一的确定性金额，不接受任何有选择性的报价，报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

六、谈判文件的获取

投标人须携带企业法人营业执照副本、法定代表人授权委托书、被委托人身份证及上述资料复印件于2018年4月3日前（工作时间8时30分-17时30分）到华新项目管理有限公司（宜昌市发展大道三峡云计算中心6002室）领取谈判文件并交纳200元报名费。

七、谈判文件递交截止及开标会

（一）谈判文件递交的截止时间为2018年4月3日上午9:00，递交地点为秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号。

（二）开标会将于谈判文件递交截止的同一时间、同一地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托人应在谈判文件递交截止时间之前签到，否则按无效投标处理。

八、注意事项

（一）自领取谈判文件之时起，投标人应保证其在投标过程中提供的通讯手段（电话、传真、联系人）一直有效，以保证往来函件能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

（二）本竞争性谈判文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间。

九、发布公告媒体

本次招标公告在：《中国政府采购与招标网》、《宜昌城市建设投资控股集团有限公司网站》、《宜昌市交通投资有限公司网站》网上发布。招标公告发布起始时间为2018年3月28日。

招 标 人：湖北三峡现代物流有限公司

联 系 人：余先生

地址：秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号

联系电话：0717-2861001

招标代理机构：华新项目管理有限公司

地址：宜昌市发展大道三峡云计算中心6002室

联系人：纪成晨

联系电话：0717-6245552 15871669558

第二章  谈判须知

一、总　则

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判公告中所述的项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：湖北三峡现代物流有限公司。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的谈判供应商。

2.3“代理机构”是指：华新项目管理有限公司。

2.4“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.谈判供应商必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“竞争性谈判公告”所规定的谈判供应商资格要求，有能力承担本项目的谈判供应商。

3.2本项目不允许联合体报价。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制，响应文件应编制详细的目录和页码。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应包含以下内容：

①谈判承诺函（附件一）；

②谈判供应商资格声明（附件二）；

③谈判供应商资格审查文件应包含但不限于以下内容：

法定代表人授权书(附件三）；

有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

产品授权委托书（加盖公章）；

供货清单（所供产品主要设备材料等清单，加盖公章）；

④本竞争性谈判文件（公告中）要求提供的其他资料和需要说明的问题；

⑤具有良好的供货业绩、诚实守信，自2015年以来，工作中无违约、违法记录等（提供信用中国查询截图加盖公章）；

⑥谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.谈判保证金

本项目不需要缴纳谈判保证金。

8.谈判的有效期

8.1谈判有效期为谈判之日起90个日历日。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

三、谈判报价要求

9、谈判报价：

9.1最高投标限价为：叁拾陆万元整（小写：360000.00元）

9.2谈判报价：投标人在首轮报价中须直接填写报价表；二轮报价（最终报价）由谈判小组视情况进行，下浮报价后，按谈判响应函及附件格式进行准确填报和承诺。

9.3本项目代理服务费为：大写人民币壹仟伍佰元（¥：1500.00元），成交供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

四、谈判响应文件的份数、封装和递交

10.谈判响应文件的份数和封装

10.1谈判供应商应编制竞争性谈判响应文件一式二份，其中正本一份和副本一份，竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2谈判供应商应将谈判响应文件密封提交。

10.3竞争性谈判响应文件的封面上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称；

3）在（谈判文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封。

11.竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件及按要求应提交的相关证明原件应于“第一章竞争性谈判公告”中规定的时间前递交到指定地点。采购人在接到谈判响应文件时将收到的日期和时间作书面记录。参与谈判的谈判供应商的法定代表人或授权委托人应携身份证明文件（第二代身份证和授权委托书）准时参加。

12.迟交的竞争性谈判响应文件

12.1按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

13.成立谈判小组

13.1谈判小组由采购人依法组建，人数为5人及5人以上的单数组成。

14.谈判程序

14.1开标。

主持人按以下程序进行开标：

①宣布会场纪律；

②公布在谈判响应文件递交截止时间前递交谈判文件的谈判供应商名称，并点名确认谈判供应商的委托代理人是否到场；

③检查谈判响应文件密封情况；

④开启谈判文件，对谈判供应商第一轮报价作出书面记录；

⑤谈判供应商、采购人代表、监标人、唱标人、记标人等有关人员在开标记录表中签字确定。

14.2谈判小组对递交竞争性谈判响应文件的谈判供应商进行资格审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判采购的资格。

14.3竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）谈判报价文件未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

4）谈判文件中所提供的业绩等资信证明为虚假材料。

14.4竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

15.报价谈判：

15.1谈判小组按递交谈判文件的逆顺序，与单一谈判供应商分别就谈判价格进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组将视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

15.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购人将以书面形式通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

15.3谈判结束后，参加谈判的谈判供应商根据谈判小组的要求在规定的时间内作最后报价，密封递交谈判小组。

15.4当评审合格的谈判供应商不超过四家（含）时，谈判小组根据各供应商综合得分情况，向采购人推荐两名供应商作为中标候选供应商。当评审合格的谈判供应商超过四家（不含）时，推荐三名供应商作为中标候选供应商。

15.5谈判小组将根据谈判情况，综合评分排名推荐中标候选供应商名单，形成谈判记录。若有二家或二家以上的供应商综合得分相同时，其名次排序采用低价优先的原则。

六、确定成交供应商办法（综合评估法）

16.1评标办法

本项目采用综合评估法进行评审。具体评分标准见第三章。

16.2采购人收到谈判小组推荐的中标候选供应商名单后，根据得分最高的原则确定成交供应商。

16.3成交供应商确定后，采购人将相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

17.1成交供应商在收到《中标通知书》后，按规定与采购人签订合同。

17.2成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，采购人将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

17.3成交供应商递交的谈判响应文件业绩等资信证明材料若为虚假信息。签订合同前将取消其成交资格，若在签订合同后发现其虚假材料信息成立，则扣除其签订合同价款的20%作为处罚。

八、公告、质疑

18.1采购将在相关媒体上发布谈判公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为3个工作日。

18.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在公示期内以书面形式向采购人提出质疑。质疑文件必须是谈判供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。

18.3公告期内如有质疑，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

18.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向采购监管部门投诉。

18.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，采购监管部门将按有关规定给予处理。

九、项目验收

19.1项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收，共同在项目验收单上签字确认。

第三章  评标办法

资格性评审：

（一）投标人应是独立企业法人，具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照且营业范围包含数字视频监控系统、安防设备、监控设备、数字视频中任意一项相关生产、安装、销售（提供复印件加盖单位公章）；

（二）投标人须提供制造商针对所投主要产品【综合服务管理平台、摄（录）像机】的授权书(提供复印件加盖公章);

（三）投标人所供应产品须满足或优于本文件第六章采购需求中主要设备的数量和技术要求（提供技术参数资料加盖公章）。

本项目采用综合评估法进行评审。具体评分标准如下：

一、商务部分（20分）

（一）类似业绩评审及供应商人员（5分）

1.投标人近三年（以谈判邀请函发布日期为准）承担过类似项目，单份合同金额达到30万元人民币（含）以上，每有一项得1分，最多得4分。（须提供合同复印件加盖公章）

2、投标人能提供在职员工5人及以上相关人员2018年1月社保证明的，得1分。（须提供劳动合同复印件和人社局缴费盖章证明原件并加盖供应商公章）

（二）企业资质及所投产品综合实力（15分）

（1）投标人所提供产品【综合服务管理平台、摄（录）像机】的制造商通过IS09001系列质量管理体系认证、IS014001系列环境体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证，每提供一项体系认证得2分，最高得6分；（提供原件扫描件加盖公章）

（2）投标人所提供产品【综合服务管理平台、摄（录）像机】的制造商获得过市级或市级以上荣誉奖项的（自2015年1月1日以来），每有一个得1分，最高得9分。（提供原件扫描件加盖公章）

二、技术部分（20分）

以本文件“附件七核心技术性能要求”作为评分依据，所有条目全部满足得20分，不满足一条扣1分，扣完为止。（详见附件七:核心技术性能要求）

（根据各投标人提交的产品配置清单、《技术参数及偏离表》、偏离情况说明表、相关产品的公安部门检测报告等产品技术资料对照招标文件中规格、参数及要求清单打分）

三、投标报价（60分）

1.评标基准价的计算：

(1)有效投标报价

指通过资格评审及满足招标文件其他规定的谈判报价。

进行谈判评标价评审时，当投标人的投标报价高于最高投标限价时，其投标作无效投标处理。

(2)评标价平均值的计算：

①当投标人N≤3家时，则投标人的有效投标报价算术平均值为A值；

②当投标人3＜N≤6家时，则投标人的有效投标报价去掉一个最高，一个最低后的算术平均值为A值；

③当投标人6＜N≤9家时，则投标人的有效投标报价去掉二个最高，一个最低后的算术平均值为A值；

其中：N为进入本详细评审环节的有效投标人数量。

(3)评标基准价的确定：评标基准价=评标价平均值的计算。

2.评标价的偏差率计算公式：偏差率＝100%×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价。

3.评标价得分计算公式

(1)如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝60－偏差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝60＋偏差率×100×E2；

其中：E1＝1.5、E2＝1。

四、计分办法

各供应商的总得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。

（注：投标报价得分按照最后报价计算）

五、定标

采购人根据谈判小组推荐的中标候选供应商按照得分最高的原则依法确定成交供应商。成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第四章  合同条款及格式

宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程

码头区监控系统采购与安装合同

甲    方： 湖北三峡现代物流有限公司

乙    方：

签订时间： 2018年  月  日

签订地点： 秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号

宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程

码头区监控系统采购与安装合同

甲方（需方）：湖北三峡现代物流有限公司

乙方（供方）：

甲方与乙方就宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  质量及技术要求：

以甲方招标文件中的要求及标准为准。

主要设备数量和技术要求：

| 一、机房后端 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | NVR高清数字网络录像机（枪机） |  | 台 | 1 | NVR双接口 |
| 2 | NVR高清数字网络录像机（球机） |  | 台 | 1 | NVR双接口 |
| 3 | 专用工程监控B级存储硬盘 |  | 块 | 12 | 工程专用，硬盘大小：4T |
| 4 | 综合服务管理平台 |  | 台 | 1 | 具有128G的SSD，内存不小于8G，支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 |
| 5 | 专用显示器32寸 |  | 台 | 2 | 显示尺寸：31.5″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清数子枪式网络摄像机 | 台 | 3 | 400万像素 |
| 2 |  | 高清数子枪式网络摄像机 | 台 | 10 | 400万像素 |
| 3 |  | 高清数子半球网络摄像机 | 台 | 2 | 400万像素 |
| 4 |  | 高清数子球式云台网络摄像机 | 台 | 5 | 400万像素 |

第二条  甲方权利与义务：

1.甲方应提供设备安装场地。

2.甲方应按合同约定的时间及金额付款。

第三条  乙方权利与义务：

1.乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准。否则，甲方有权拒收且不付货款。

2.乙方应保障在合同约定的质保期内，为甲方无偿提供维修服务，由甲方人为或自然灾害、电压波动、雷击等不可抗力因素导致的损坏除外，否则不得以任何理由收取任何费用。

3.乙方应提供起始时间为安装调试合格之日起12个月的免费技术支持。乙方负责提供技术支持，并处理维护过程中出现的问题。一般报修应在接到甲方通知2小时内做出响应，12小时内到达现场，24小时内维修完毕。

4.由于乙方在安装过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全和火灾等一切事故，乙方应承担由此造成的一切经济损失和责任。

第四条  合同履行的期限、地点

1.合同履行期限：合同生效之日起45个工作日内完成安装、调试。

2.合同履行地点：宜昌市秭归县三峡翻坝物流产业园内。

第五条  验收标准

1.验收标准：货物运抵现场后，甲方将对货物的数量、质量、规格等进行检验。如发现货物或规格或者两者都与合同不符，甲方有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求，成交供应商应承担由此产生的一切费用。

2.验收方式：货物由乙方进行安装、调试，安装、调试完毕后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

第六条  合同价款及付款方式

1.根据中标通知书，合同含税包干价为人民币   元整（小写：元），本合同为固定总价合同，除本合同另行约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

2.支付方式：

（1）合同签订生效后10日内支付合同总金额的20%作为预付款；

（2）安装、调试验收合格后10日内支付合同总金额的70%；

（3）剩余10%为一年期质保金，质保期满后10日内支付。

3.在甲方付款前，乙方须向甲方开具等额合法增值税专用发票,否则甲方有权拒绝支付款项，非因甲方原因导致的付款延迟或付款不能，甲方不承担任何责任。

第七条  违约责任

（一）乙方责任

1.除本合同约定外，乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

２.乙方须在合同生效之日起的45个工作日内完成安装调试，逾期完成安装调试或验收不合格的，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。逾期累计7天的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3.乙方违反本合同中任何条款，即构成违约，应赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方应保证在设备安装调试过程中谨慎操作，若因乙方操作的原因，造成第三人的人身财产受到损害的，由乙方承担全部责任。

5.乙方不得向他人转让本合同约定的成交项目，如乙方向他人转让成交项目，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（二）甲方责任

1.除本合同约定外，甲方无故单方面解除合同，应向乙方支付合同总价20%的违约金。

2.除本合同约定外，如因甲方原因导致的损坏，甲方要求退、换货的，乙方可以不接受退换。

（三）因不可抗力造成的迟延付款或迟延交货等，双方均不承担违约责任。

第八条  下列文件是本合同的组成部分，应作为本合同的有效内容予以遵守和执行。

1.合同协议书；

2.中标通知书；

3.投标书及其附件；

4.招标文件及其附件。

第九条  争议的解决方式

1.本合同的签订、效力及履行均适用中华人民共和国法律。

2.本合同各方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，选择以下第  （2）  种方式解决。

（1）提请宜昌仲裁委员会仲裁解决。

（2）向合同签署地人民法院诉讼解决。

第十条  不可抗力条款

1.不可抗力是指本合同不能预见、不可避免且无法克服的任何事件；

2.任何一方因不可抗力无法履行其在本合同项下的义务的，不视为违约，但应在不可抗力发生后五日内书面通知对方，同时提供遭受不可抗力影响极其程度的公证证据,并采取一切必要措施终止或减轻不可抗力所造成的影响；

3.发生不可抗力影响到本合同履行的，各方可协商变更或解除本合同。

第十一条  合同的生效、变更、终止

1.本合同应于各方签署并盖章之日起生效。

2.本合同的任何修改、变更应经各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面合同后方可生效；本合同履行过程中因需要进行工程量增加的，需根据工程量协商相关事项和费用，并签订补充协议后正式生效。

3.本合同因下列原因之一终止：

（1）各方协商一致，终止合同；

（2）各方根据本合同的约定行使解除权而终止本合同；

（3）一方严重违约（乙方违反其任何声明、陈述、保证或承诺即为严重违约），致使本合同的目的无法实现时，另一方有权要求解除本合同。

（4）因不可抗力致使本合同无法履行或无法继续履行之必要。

（5）本合同之一方被宣告破产或丧失继续履行本合同之能力。

（6）本合同终止后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利，

（7）非经各方协商一致并达成书面合同，任一方不得转让本合同或本合同项下全部和/或部分的权利义务。

第十二条  其他条款

本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

宜昌城建控股集团

反商业贿赂协议书

甲方：湖北三峡现代物流有限公司

乙方：

为避免不正当竞争，保证甲、乙双方合作关系健康发展，促进业务活动诚实、公平开展，根据有关法律规定，经平等协商，双方达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。

一、协议双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂、反不正当竞争的各项相关法律规定，各方都清楚任何形式的商业贿赂行为都将触犯法律。

二、甲乙双方在进行业务接洽、商务谈判、招投标、合格供应商审查、合同签订和履行、工程验收、货物或服务交付、资金结算等所有业务往来过程中，严禁乙方向甲方人员提供任何形式的商业贿赂。

甲方人员是指对业务有决定权或能影响业务开展的相关领导、项目经理、现场代表、现场管理人员、采购人员、业务经办人员、品质验收人员、财务人员等。乙方是指乙方公司、乙方员工及受乙方委派、委托的其他任何组织和个人。

三、对协议中涉及到的商业贿赂概念，双方同意作如下解释。商业贿赂是指乙方在业务活动过程中给予或承诺给予甲方人员一定利益的行为，包括但不限于：

1.给付甲方人员现金、有价证券、礼品；

2.以其他形态给付甲方人员财产性利益，包括但不仅限于宴请、娱乐、旅游、考察等；

3.以其他形态给付甲方人员非财产性利益，为其办理或协助办理个人事务，包括但不仅限于获取文凭、职业资格、特殊待遇等；

4.向甲方人员借款，或与甲方人员开展其他经济往来，并给甲方人员以高额回报或承诺给以高额回报的；

5.分包部分工程予甲方人员或甲方人员指定的人或单位；

6.与甲方人员共同开办公司，或将甲方业务人员吸收为股东；

7.邀请甲方人员参加非必要接待；

8.其他为甲方人员谋取利益的行为。

四、乙方以下行为不属于商业贿赂：

1.给予甲方折扣或折让，并在发票中明确载明的；

2.基于双方良好的合作关系，赠予甲方一定款物，甲方出具了收据的。

五、以下情形均可认为对商业贿赂行为查证属实：

1.司法机关、纪律监察部门、工商行政管理部门查证属实的；

2、甲方获取了乙方向甲方提供商业贿赂的书证、物证、视听证据的；

3、乙方向甲方举报商业贿赂事实的；

4、乙方主动承认商业贿赂事实的；

5、其他甲方足以证明商业贿赂事实的情形。

六、乙方向甲方提供商业贿赂经查证属实的，应当认定乙方构成根本性违约。甲方也有权单独或合并采取以下措施：

1.解除双方订立的业务合同；

2.要求乙方按双方订立的所有业务合同标的额总额的百分之十支付违约金。双方尚未订立业务合同的，甲方可要求乙方支付违约金50万元。违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方可直接扣划乙方已提交的各项履约保证金（包括现金、有价证券、票据、实物等各种形式）冲抵违约金；

3.向乙方追索其从甲方处获取的非法利益；

4.向住建、公共资源交易等行政主管部门通报乙方商业贿赂情况，提请相关部门依照规定扣减乙方投标诚信分；

5.将乙方列入黑名单，禁止乙方与甲方及甲方关联企业开展任何业务往来；

6.向甲方及甲方关联企业的所有合作单位通报乙方商业贿赂行为；

7.在乙方参与甲方公开招标业务时，向招标管理部门发出廉洁提示；

8.在乙方被评为甲方招标项目的第一中标候选人时，按照新的招投标法规定不将乙方作为最终中标人；

9.提请司法机关追究乙方单位及有关人员的刑事责任。

七、乙方将工程项目转包或部分分包的，无论经过多少次转包或分包，任何接受该项目转包或分包的单位或个人给予甲方人员商业贿赂的，均视为乙方违反本协议，甲方有权依照本协议第六条规定追究乙方违约责任。

八、甲方鼓励乙方人员对甲方工作人员索要商业贿赂的行为予以举报，甲方的举报电话是：0717-6389953;0717-6288566。

九、本协议可单独签订，也可作为双方签订的业务合同的组成部分。

本协议自签订之日起执行，长期有效。

本协议一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

（签字盖章页）

甲    方（公章）：           乙    方（公章）：

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：

或授权代理人：               或授权委托人（签字）：

单位地址：                   单位地址：

联系电话：                   联系电话：

第五章  谈判响应文件参考格式

宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称:

谈判供应商名称（盖章）：

日    期：          年      月     日

目   录

一、谈判响应函

二、谈判报价承诺函

三、分项报价表

四、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

五、合同条款响应/偏离表

六、技术规格和要求响应/偏离表

七、技术性能要求

八、资格审查资料

九、其他材料

附件一             谈  判  响  应  函

：

依据贵方（项目名称）项目招标的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件一份。

1.谈判响应函；

2.谈判承诺表；

3.按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4.资格证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.本谈判有效期为自谈判日起共90个日历日。

5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                      电子函件：               1

日期：      年   月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：                      1

谈判供应商名称（签章）：                                   1

- 附件二

- 第一轮谈判承诺函

项目名称:宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装

| 投标总价（人民币） | 大写： 小写¥： |
| --- | --- |
| 履约时间（日历天） | （日历天） |
| 质保期（年） |  |
| 履约地点 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

备注：该投标报价包含设备调试及安装培训服务等费用，投标人应充分考虑，根据自身情况自主报价。

授权代表（签字）:                 1

谈判供应商名称（签章）：          1

时间：     年     月     日

- 最终承诺报价表

项目名称: 宜昌港秭归港区茅坪作业区二期工程码头区监控系统采购与安装

| 投标总价（人民币） | 大写： 小写¥： |
| --- | --- |
| 履约时间（日历天） | （日历天） |
| 质保期（年） |  |
| 履约地点 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

备注：

1.该投标报价包含设备调试及安装培训服务等费用，投标人应充分考虑，根据自身情况自主报价。

2.该报价书应装订到竞争性谈判响应文件中，不填数据，只签章。

- 附件三  投标分项报价表

7.3.1  设备（材料）和随机备件、运输及保险费分项报价表

投标人名称：                  货币单位：元人民币

| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产地 |  |  |  |  |
| 3 | 品牌 |  |  |  |  |
| 4 | 设 备 费 | 设备 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
| 5 | 运输（至目的地）费 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 7 | 保险费、检测费、验收费用、办理合格证费用等费用 |  |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 9 | 投标总价（合计小写）： 大写： |  |  |  |  |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

注：1、本表包括专用工具和随机备品备件（如有）。

2、投标人必须列出价格明细表。

3、单价为“0”的货物，视为投标人免费为招标人提供。

货物说明一览表格式

投标人名称：                   货币单位：元人民币

1、设备（材料）供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、专用工具

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机备品备件

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、其中进口件

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、质保期1年内备品备件

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

注：1、本表为示例，由招标人根据需要设置。

2、本表为7.3.1 货物分项报价表的细化表格。

3、如有此表，投标人要确认供货范围，提供细化清单，并予以说明。

4、单价为“0”的货物，视为投标人免费为招标人提供。

5、此表1-5项目合计应与7.3.1投标总价一致，不一致时，以总价为准。

附件四  法定代表人授权书

：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）招标活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：                    1

法定代表人（签字或盖章）：            1

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                1

职务：                          性别：    1

身份证号码：                              1

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件五  合同条款响应/偏离表（如有自行添加）

投标人名称：

| 序号 | 合同条款条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

## 附件六  技术规格和要求响应/偏离表

技术规格和要求响应/偏离表（如有自行添加）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

## 附件七  核心技术性能要求

## （一）NVR高清数字网络录像机

## 技术参数：

1.最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘。

2.支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。

3.可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地36分割预览，显示32通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、 HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面。

4.支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲。

5.样机可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备。

6.将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像。

7.在特定条件下，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC。

8.在特定条件下，当接入的画面中发生场景变化（需前端Smart IPC支持）、快速移动（需前端Smart IPC支持）时，可给出报警提示。

9.在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC。

10.在预览和回放界面均可同步指定POS机收银信息，显示商品名称、单价、数量、金额信息，可通过显示窗口下方查询条进行高级查询。

11.可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。

# （二）综合服务管理平台

技术参数：

1.采用LINUX操作系统、支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔，标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD，支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘。

2.支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据。

3.支持磁盘负载均衡工作，支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储，支持接入管理大华云存储设备。

4.支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储。

5.可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式。

6.支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入。

7.支持视频抢占、支持视频分享、支持零通道编码预览、支持自动切换主辅码流。

8.支持预录报警触发前1～300秒的视频录像；、支持录制报警结束后1～600秒的视频录像。

9.支持三维地图、支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离、支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换。

10.支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。

11.支持接收报警主机通道报警；支持报警主机布撤防；支持报警主机通道旁路。

12.支持对平台名称、LOGO图片、LOGO小图片、登录背景、登录背景色、管理员端名称自定义。

13.支持通用文件的上传、下载和删除，支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。

# （三）枪式网络摄像机

技术参数：

1.摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。（公安部型式检验报告证明）

2.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明）

3.支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明）

4.支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明）

5.支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明）

6.具有场景自适应、区域曝光、区域聚焦、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明)

7.支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。（公安部型式检验报告证明）

# （四）半球网络摄像机

技术参数：

1.内置2.7mm-12mm，F1.4手动变焦镜头。（公安部型式检验报告证明）

2.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明）

3.宽动态不小于100dB，综合评价得分≥100。（公安部型式检验报告证明）

支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。（公安部型式检验报告证明）

4.支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明）

5.设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）

6.支持客流统计功能，摄像机可将数据和图片存储至NAS中，生成日报表、月报表、年报表，并可通过OSD叠加当前统计人数，当人数超过设置阈值时OSD颜色可变。（公安部型式检验报告证明）

7.支持客流信息查询功能，可通过IE浏览器查询相关客流信息，并以柱状图、折线图、列表等形式展现。（公安部型式检验报告证明）

8.具有背光补偿、强光抑制、自动增益、3D降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、感兴趣区域、SVC、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、日志检索、远程管理、配置管理等功能。（公安部型式检验报告证明）

# (五）球式云台网络摄像机

技术参数：

1.支持在监视画面实时显示供电电压值，相对误差＜5%；当电源电压发生过压或欠压且超过阈值时可在监视画面显示过压/欠压提示（以公安部型式检验报告为准）默认不支持可定制。

2.支持样机在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离。（默认不支持可定制）（以公安部型式检验报告为准）

3.支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（默认不支持可定制）（以公安部型式检验报告为准）

4.可识别距离样机900m的人体轮廓。（以公安部型式检验报告为准）

5.电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部型式检验报告为准）

6.支持水平手控最大速度不小于1000°/S，最小速度不大于0.1°/S，云台定位精度为±0.1°。（以公安部型式检验报告为准）

7.设备应不少于2048个预置位。（以公安部型式检验报告为准）

8.支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点。（以公安部型式检验报告为准）

9.支持512条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟。（以公安部型式检验报告为准）

10.可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置。（以公安部型式检验报告为准）

11.支持轻存储功能，即样机具有轻存储功能开启/关闭选项，轻存储开启后，样机会根据高、中、低3种模式进行录像，并可显示存储卡按3种模式录像的剩余时长及录像帧率。（默认不支持可定制）（以公安部型式检验报告为准）

12.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部型式检验报告为准）

13.支持最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览。（以公安部型式检验报告为准）

14.网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个。（以公安部型式检验报告为准）

## 附件八  资格性审查资料及类似业绩

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证及级别 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:在本表后应附投标人须知第3.5.1项规定的有关证明材料的复印件。

## （二）生产（制造）商出具的授权函

致：          （采购人）

我方          （生产、制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的生产（制造）商，主要营业地点设在                 （生产、制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在      （代理商地址）的          （代理商名称）作为我方合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理你方            （项目名称）            （货物名称及标包号）投标邀请要求提供的由我方生产（制造）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为生产（制造）商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予           （代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认              （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，           （代理商名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

代理商名称       （盖单位章）    生产（制造）商名称      （盖单位章）

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

签字人签名                       签字人签名

类似业绩

| 业主名称 | 项目名称 | 所供产品 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附：类似业绩相关证明文件。

附件九  需要提供的其他证明材料

第六章  采购需求

高清数字视频监控系统技术规范

一、系统概述

二、系统设计

三、系统组成

四、主要设备的数量和要求

五、售后服务

- 一、系统概述

- 1、系统要求概述

- 港口码头作为货物、集装箱堆放及中转机构，其安全保卫工作显得非常重要。如何采用最新的高科技安全防范技术，使人力防范和技术防范更加紧密的结合从而预先发现安全隐患，防患于未然，确保整个码头的安全是当前安全工作的重中之重。
建立数字化的高清视频境监控系统可实现对港口出入境船舶及人员的监管，可以把现场的货物情况、人员动向等直接传输到计算机中进行处理，提高安全保卫的工作效率和服务质量。

- 安全防范系统实际上以人防为根本，技术防范为辅助手段，在本设计方案中主要阐述先进的数字监控防范手段，再配合码头值班人员站岗值班管理，人防和技防结合，共同营造码头的安全管理，体现现代化安全防范系统的典范。

二、系统设计

2.1系统设计原则

为了保证系统的成功实施，我们制定系统设计原则：标准性、扩容性、系统性、正确性、完整性、可维护性、先进性、继承性和安全性。

标准性原则：系统的每一个环节符合国家视频监控系统相关设计要求，控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均符合相应国家标准或行业标准的规定。系统接口中充分考虑与其他系统的对接问题，尤其是与上级监管平台等系统的对接问题。在保证系统数据能够相互调用的前提下，采用通用接口进行开发。

先进性原则：方案设计中，充分考虑到了港口码头安防系统整体建设的需要，在充分发挥视频监控的技术优势的同时，后端以平台指挥为主，前端以高清视频点为主。

可靠性原则：在系统架构上采用集中管理系统采用国际流行技术和架构进行设计，采用诸多故障处理机制、容错机制、备份机制、以及结构化、分布式的结构提高系统的可靠性。在硬件上选择高品质的硬件设备。对此，我们尽量使操作功能软件化，减少故障点；我们还采用完整的备份系统和系统安全包对系统数据进行保护，把故障率降到最低点。

安全性原则：在信息共享系统中，充分利用主机、网络以及数据库管理系统提供的安全保障机制，确保整个系统的数据安全。操作人员的登录、操作有相应的登录、操作日志。传输中的数据流采用加密算法，防止数据在传输过程中被截取。同时，对系统重要数据提供可靠的备份和恢复机制，以确保整个系统的安全。

可扩展性原则：系统采用模块化设计，分布式架构，保证新功能、模块添加的方便。系统采用标准化接口、协议及流媒体技术，在系统设计时充分考虑到将来系统扩充的可行性，系统中预留了为后期进行扩展的大量接口。

经济性原则：在满足用户需求，保证系统功能完善、先进、可靠的基础上，通过利用分布式网络监控系统的远程控制管理功能，尽量降低系统的成本和运行、维护费用。

易用性原则：系统功能强大、界面友好。软件设计人性化，易于被普通用户掌握、操作和使用。

易维护性原则：系统基本上可以处于免维护工作状态，且人工维护可在远程操作。维护简单，易于管理。

2.2系统设计标准

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）；

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）；

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

- 《船舶交通管理系统工程技术规范》（JTJ/T 351-96）；

- 《码头附属设施技术规范》（JTJ297-2001）；

- 《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》；

- 《交通运输“十二五”支持系统建设规划》；

- 《水上安全监督和救助打捞设施可行性研究编制办法》；

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》（GB 50198－2011）；

- 《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

三、系统组成

为了更好的融入系统，构成一个整体的安防区域，根据现场踏勘情况和项目实际使用需求，本视频监控方案采用高清网络型工程专用监控设备。主要由高清数字网络摄像机、网络传输设备、网络硬盘录像机（NVR）、管理服务器、图像显示系统、电源系统、系统防雷、移动终端显示等部分组成。

3.1系统组成介绍

- 高清网络摄像机

本项目采用400W像素高清网络摄像机。

- 网络传输平台

在数字监控系统中，双绞线或光缆作为数据传输的主要载体取代了模拟监控系统中的视频线缆、音频线缆、报警线缆、控制线缆，所以TCP/IP网络是IPC与NVR的之间的传输路径，是整个系统的“脉络”，它将前端的IPC信号通过双绞线、光纤及其光电转换设备，传输至接入层交换机，经接入交换机转发至网络硬盘录像机NVR。

- 网络硬盘录像机（NVR）

网络硬盘录像机（NVR）是网络视频监控系统的灵魂，其除了具有处理相关数据的功能，还具有存储设备、显示设备的相关功能，是个一体化的网络视频监控管理后端主机。

- 综合管理平台

智能综合管理平台，具备视频监控系统管理模块，可通过网络来管理网络硬盘录像机机(NVR)，前端摄像机或编码器。综合管理平台配备高性能嵌入式服务器，可支持大量高清摄像机实时显示、云台控制，录像操作、回放等功能。

- 高清显示

网络视频监控系统的显示通过高清显示解码器完成，单台主机支持VGA、HDMI高清信号输出。

3.2系统功能

- 视频实时监控

视频监控系统通过前端设备采集视频图像，通过视频传输系统能在监控中心的显示设备上集中显示，同时具备多画面监视、轮巡等功能，能够体现监控信息与其物理位置的对应关系。实现对小区内外环境的实时监控。

- 录像回放查询

可对录像资料进行多种智能检索和回放。录像能方便检索回放，可指定某个时间段任意回放，对某些时间段发生的特殊情况的时段进行查看。

- 录像存储功能

可将前端视频信号直接存储到NVR内置的硬盘中，可根据实际情况设定存储时间，可选择 D1或720P等格式进行存储。可对重要监控点的图像进行多种模式的存储，对重要录像资料可以进行备份。

- 显示功能

通过电视墙上的液晶监视器和液晶显示器调看图像，可以选择任意一路图像进行解码上墙用于终端显像，每一个显示器也可显示多画面。

四、主要设备的数量和技术要求

| 一、机房后端 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | NVR高清数字网络录像机（枪机） |  | 台 | 1 | NVR双接口 |
| 2 | NVR高清数字网络录像机（球机） |  | 台 | 1 | NVR双接口 |
| 3 | 专用工程监控B级存储硬盘 |  | 块 | 12 | 工程专用，硬盘大小：4T |
| 4 | 综合服务管理平台 |  | 台 | 1 | 具有128G的SSD，内存不小于8G，支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 |
| 5 | 专用显示器32寸 |  | 台 | 2 | 显示尺寸：31.5″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清数子枪式网络摄像机 | 台 | 3 | 400万像素 |
| 2 |  | 高清数子枪式网络摄像机 | 台 | 10 | 400万像素 |
| 3 |  | 高清数子半球网络摄像机 | 台 | 2 | 400万像素 |
| 4 |  | 高清数子球式云台网络摄像机 | 台 | 5 | 400万像素 |

注：本表只列明主要设备的数量和技术要求。

五、售后服务

1、监控系统中的设备在安装、调试合格之日起一年内免费保修；

2、出现系统故障24小时内到场处理；

3、为用户使用产品提供技术支持与指导。

- 监控设备布设图

630m

420m

380m

190m

40m

20m

20m

20m

45m

45m

平面图（1）

A区

B区

C区

D区

4000mm

D4

D②

D③

D2

D3

D5

D6

E区

F区

E区

E区

值班室

F区

E17

G1-1

DQ①

DQ④

X4

D8

D9

D10

D7⑨

DQ②

D1

E18

DQ③

DQ⑤

D①

说明：

1、监控点距100m以内；

2、全区电动变焦和手动变焦结合；

3、E区室内半球；

4、D区双球机交叉巡航；

5、大区域内所有机型为工程5系。

总布置图（2）

设备：

1、手焦16

2、半球2

3、球机5

4、电调3

设备：

1、2级（光电）

2、1级（光交）

3、A机柜1

4、球机9

X3

X2

X3

X5

A区

B区

C区

D区

E区

F区

E区

E区

值班室

F区

X2

X3

G1-1

X4

X1

DQ⑤

点位布置图（3）

色标：

1、手焦：

2、电焦：

3、半球：

4、球机：

配置：

工程5系以上设备，现场调试区域最佳效果

X5

A区

B区

C区

D区

E区

F区

E区

E区

值班室

F区

1级箱位布置总图（4-1）

X1

X3

G1

设备：

1级4    （光交）

X2

X4

X5

A区

B区

C区

D区

D4

D②

D③

D2

D3

D5

D6

E区

F区

E区

E区

值班室

F区

E17

G1-1

DQ①

DQ④

D8

D9

D10

D7⑨

DQ②

D1

E18

DQ③

DQ⑤

D①

2级箱位布置总图（4-2）

设备：

1、2级（光电）

2、A机柜1